★本项目预算:人民币壹拾玖万元整（¥190000.00元），如投标人报价超过采购预算或预算单价按无效标处理。
一、采购内容及要求
1.医疗废物垃圾袋 
1.1用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物初级包装，并符合一定防渗和撕裂强度性能要求的软质口袋。 
2.医疗废物利器盒 
2.1用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。
	物资名称
	规格
	预计数量
	预算单价/元

	垃圾袋
	小号55*46（背心）1.5丝
	300000
	0.08

	垃圾袋
	中号72*63（背心）1.5丝
	160000
	0.14

	垃圾袋
	大号81*74（背心）1.5丝
	159750
	0.20

	垃圾袋
	特大号74*100（平口）2.5丝
	50000
	0.56

	利器盒
	0.5L
	500
	0.81

	利器盒
	1L
	13000
	0.73

	利器盒
	4L
	13000
	1.49

	利器盒
	6L
	25500
	2.11

	利器盒
	12L
	100
	5.8


3.医疗废物垃圾袋技术要求 
3.1 垃圾袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔。 
3.2 采用高温热处置技术处置医疗废物时，垃圾袋不应使用聚氯乙烯材料。 
3.3 垃圾袋容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输。 
3.4 医疗废物垃圾袋的颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181-2008中Y06的要求，垃圾袋的明显处应印制图1所示的警示标志和警告语。 
3.5 垃圾袋外观质量：表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。 
3.6 垃圾袋物理机械性能应符合表1的规定。

3.7提供投标医疗废物垃圾袋具有CNAS或CMA资质的第三方检测报告。
图1
[image: image1.png]Ly
‘Warning!

BRIEEY

Infectious medical waste

B HEEENER





表1 

	项  目
	指  标

	拉伸强度（纵、横向）
	≥20 Mpa

	断裂伸长率（纵、横向）
	≥250%

	落膘冲击质量
	130g，10次不破裂

	跌落性能
	无破裂、无渗漏

	漏水性
	无渗漏

	热合强度
	≥10N/15mm


4.利器盒技术要求 
4.1 利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 
4.2 采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料。 
4.3 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181-2008中Y06的要求。利器盒侧面明显处应印制图1所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 
4.4 满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 
4.5 利器盒的规格尺寸根据用户要求确定。

4.6提供投标利器盒具有CNAS或CMA资质的第三方检测报告。
二、质量要求 
1、比选申请人拟提供的产品必须是原装（全新未曾使用）的合格产品。
2、合格标准为：一次性验收合格。质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。如出现质量问题或是假冒伪劣商品，中标人负责包退、包换，由此而涉及的全部违约责任和费用由中标人承担。
3、比选申请人所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次更换的货物本身存在缺陷， 比选申请人须无条件退货或更换成同类合格产品。
4、塑料制品质保期要求不少于12个月，在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在2小时内上门服务。
5、本招标要求提出的要求为最低限度的技术要求，未能引述的其他国家、行业标准和规范的条文对投标者仍具有法律约束。因此中标人提供的产品必须同时满足本项目技术要求和相关国家标准、行业标准要求。
6、中标人提供的货物质量不能满足采购人要求，采购人有权就该货物向第三方另行采购，其中的差价由中标人负责，另外中标人须承担其它一切法律责任和经济损失。
三、供货要求
1、供货要求：按批次供货。合同签订，做好供货准备，在收到采购人下达的订单后的5个工作日内供货完毕，并向采购人申请验收。中标人每次在商品配送到指定地点后，按采购人工作人员要求搬运卸货至指定位置。
2、比选申请人需具有一定货物的储备量，以备采购人紧急之需。如未能按时提供货物，按延迟交货处理。
3、服务期：1年或年采购量达到总预算，即合同签订后，货物验收合格后合作期1年或采购量达到总预算，任一条件达到即视为合作期结束。合作期内如遇政策性原因，导致合同无法履行，则合同自行终止。
四、付款方式
1、按批次供货并结算，结算价 = 实际供货数量×中标单价。
2、中标人须提供正式的税务发票并凭税务发票付款。
五、样品
1、比选申请人必须提供实物样品各1套，供评审用。样品包装：样品应用不透明袋子密封包装，包装袋外注明提交单位名称、联系人、联系电话、袋内物品清单等；每件样品均应有小标签，并提供样品检测报告。
2、中标人的样品将由采购人封存，作为验收的依据。未中标比选申请人的实物样品在评审结束后当即予以退还。
